## Обложка
ЖУРНАЛ
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАССЕЙНА
на обьекте: "___________________________"
адрес:________________________________
_____________________________________
2025 год

## Лист журнала
Дата проведения работ:___________________________ |  | 2025 г
Время проведения работ:_с__________по____________
№ | Вид работ | Отметка о выполнении
1 | Внешний осмотр чаши бассейна и технологического оборудования водоподготовки бассейна.
2 | Чистка и дезинфекция лестниц и поручней бассейна
3 | Проверка соединений трубопроводов, фитингов и запорной арматуры на предмет обнаружения протечек
4 | Определение физико-химических параметров воды и воздуха по показаниям сертифицированных поверенных приборов согласно утвержденной кратности проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении производственного контроля
5 | Проверка срабатывания УЗО, диф. автоматов и работоспособности щита управления проверка состояния электрокабелей и электроустройств
6 | Обратная промывка напорных фильтров
7 | Механическая чистка стен и дна чаши бассейна щеткой и пылесосом
8 | Осмотр и очистка пред фильтров насосов
9 | Осмотр и очистка пред фильтров скиммеров
10 | Загрузка реагентов и обработка воды специализированными препаратами
11 | Проверка срабатывания дренажного насоса, при необходимости очистка и текущий ремонт
12 | Проверка работоспособности прибора поддержания уровня воды бассейна
13 | Контроль за работой водонагревателя, проверка датчиков управления и защиты водонагревателя
14 | Мытье переливных решеток бассейна.
15 | Опорожнение, чистка и дезинфекция переливных баков бассейна.
16 | Уборка пыли, протирка оборудования водоподготовки бассейна.
17 | Протяжка контактов, замер сопротивления изоляции.
18 | Проверка шума подшипников электродвигателей, обжим контактов электродвигателей, замер сопротивления изоляции.
19 | Ревизия манометров и электромагнитных клапанов.
20 | Ревизия загрузки напорных фильтров, при необходимости досыпка или замена загрузки.
21 | Опорожнение бассейна и профилактическая механическая чистка и дезинфекция стен, трубопроводов бассейна, дна и других элементов чаши с применением специализированных моющих средств.
22 | Обработка стен, дна, форсунок, заборных устройств чаши бассейна противоводорослевым средством (Альгицидом).
23 | Осмотр и проверка работоспособности дозирующих насосов, клапанов забора и впрыска станции автоматического дозирования реагентов.
24 | Сверка показаний станций дозирования с показаниями сертифицированного поверенного прибора, При необходимости калибровка электродов станции.
25 | Осмотр и очистка фильтра станции дозирования
26 | Очистка ячейки электродов станции дозирования
27 | Замена электродов - не реже одного раза в год (с момента введения оборудования в эксплуатацию)
28 | Замена трубок перистальтических насосов и клапанов впрыска и забора хим. реагентов
29 | Промывка кварцевого чехла бактерицидных установок, контроль ресурса УФ лампы.
30 | Мытье переливных лотков бассейна.
Ответственное лицо от исполнителя _________________/_______________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)